ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ   26. 09 . 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ :

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τ.Κ. 68002   ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διαμαντοπουλος  Γενναδιος

ΤΗΛ. 25513 50700

FAX.  25510  41211

e- mail : ky_samothrakis@4ype-pedy.gr

ΘΕΜΑ : «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Σχετικά με καταστροφές από πλυμμήρα στο ΚΥ Σαμοθράκης   »

Σας ενημερώνω ότι μετά από καταρρακτώδης βροχές πλυμμήρησε ολοκληρωτικά το ισόγειο του ΚΥ Σαμοθράκης και έχουν καταστραφεί όλα τα τμήματα που βρισκόντουσαν στον χώρο αυτό. Αναλυτικά :

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

- Εξεταστικές κλίνες δύο (2)

- Ηλεκτροκαρδιογράφοι δύο (2)

- Απινιδωτής ένας (1)

- Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ένας (οθόνη και μονάδα)

- Οξύμετρο ένα (1)

- Ωτοσκόπια δύο (2)

- Γραφείο ένα (1)

- Τροχήλατα δύο (2)

- Ψυγείο ένα (1)

- Ντουλάπες φαρμάκων – αναλώσιμων με ότι περιείχαν

- Έγγραφα – σφραγίδες – βίβλία κίνησης ασθενών κ.τ.λ.

- Τηλέφωνο ένα (1)

Στον θάλαμο βραχείας νοσηλείας :

- Κλίνες δύο (2)

- Καρέκλες τέσσερις  (4)

- Ιματισμός

Στο διάδρομο αναμονής ασθενών καταστράφηκαν οι δέκα (10) καρέκλες

Στο γραφείο οδηγών – νοσηλευτριών :

- Γραφείο ένα (1)

- Κλίνη μία (1)

- Έγγραφα (δελτία κίνησης ασθενοφόρου κ.τ.λ.)

- Τηλέφωνο ένα (1)

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο :

- Βιοχημικός αναλυτής ξηράς χημείας scophen 4500 ένα (1)

- Αιματολογικός αναλυτής abacus ένα (1)

- Αιματολογικός αναλυτής roshe ένα (1)

- Φυγόκεντρος ένα (1)

- Εκτυπωτές δύο (2)

- Τηλέφωνο ένα (1)

- Ηλεκτρονικός υπολιγιστής ένα (1)

- Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης ένα (1)

- Ψυγείο ένα (1)

- Καρέκλες  δύο (2)

- Γραφείο ένα (1)

- Πάγκος μηχανημάτων

- Αναλώσιμα – έγγραφα

Στο ακτινολογικό εργαστήριο

- ακτινολογικό μηχάνημα (+ πάγκος ασθενή)

- αναλώσιμα

- Τηλέφωνο ένα (1)

Στην αποθήκη όλα τα αναλώσιμα και ο ιματισμός του ΚΥ υγείας

Στο λεβητοστάσιο διαπιστώθηκε απώλεια πετρελαίου από την δεξαμενή και θα πρέπει να ερευνηθεί η επικυνδινότητα και στο νεκροθάλαμο θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν βλάβη του ψυγείου η οποία αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας για την αποκατάσταση της ευρήθμης λειτουργίας της μονάδας μας και για τον εφοδιασμό του με τα απαραίτητα φάρμακα και αναλώσιμα υλικά καθώς και ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο Δ/ντής του Π.Ε.Δ.Υ.-Κ.Υ. Σαμ/κης